## Лист1
Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования индивидуального жилого дома и внутриквартирного газового оборудования и имущества общего пользования в многоквартирных домах. (работы проводимые ОАО "Махачкалагаз"
№ п/п | Обоснование цены (Пункт примерного прейскуранта на услуги газового хозяйства по тех.обсл.и ремонту газораспр.систем утвержд.ОАО "Росгазификация") | Наименование работ | Единица измерения | Договорная цена с НДС, руб.
|  |  |  | для предприятий | для населения
1 | 5.1.4 | Осмотр технического состояния и проверка на загазованность газового ввода | ввод | 16.3 | −−
2 | 5.1.29 | Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром до 50 мм | задвижка | 322.3 | −−
3 | 10.2.221 | Проверка на герметичность и смазка газового крана диаметром 15 мм(перед прибором) | кран | 57.1 | 49.73
4 | 10.2.220 | Притирка газового крана диаметром до 15 мм | кран | 490.2 | 427.02
|  | 25-40 мм |  | 567.4 | 494.27
5 | 10.1.1. | Техническое обслуживание плиты двухгорелочной газовой | плита | 229.4 | 199.83
6 | 10.1.2. | То же, плиты трехгорелочной | плита | 266.6 | 232.23
7 | 10.1.3. | То же, плиты четырехгорелочной | плита | 303.8 | 264.64
8 | 10.1.11 | Проточный автоматический или полуавтоматический водонагреватель | прибор | 503.5 | 438.63
9 | 10.1.13 | Емкостной водонагреватель типа АГВ, АОГВ, ДОН, Хопер | прибор | 480.3 | 418.4
10 | 10.1.18 | Настенный и напольный газовый котел типа ""Мора", "Beretta", "Baxi" | прибор | 1394.4 | 1214.72
11 | 10.1.21 | Отопительная печь с автоматикой | печь | 245.1 | 213.5
12 | 10.1.22 | Отопительная печь без автоматики | печь | 201.4 | 175.49
13 | 10.1.28.1. | Проверка бытового газового счетчика | счетчик | 361.1 | 314.6
14 | 10.1.27 | Сигнализатор загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | прибор | −− | 168.71
15 | 10.1.29 | Проверка на плотность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе здания до 32 мм | 10 соединений | 57.1 | 49.73
16 |  | (при работе с приставкой лестницы применять коэф.1,2) |  | 68.52 | 59.676
17 | 10.1.30 | Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на 1стояке | стояк
|  | до 5 |  | 201.4 | 175.45
|  | 6-10 |  | 232.4 | 202.46
|  | 11-15 |  | 278.9 | 242.95
Техническое обслуживание газового оборудования коммунально-бытовых организаций и промышленных предприятий .
№ п/п | Обоснование цены (Пункт примерного прейскуранта на услуги газового хозяйства по тех.обсл.и ремонту газораспр.систем утвержд.ОАО "Росгазификация") | Наименование работ | Единица измерения | Цена с НДС, руб.
1 | 10.1.1. | Техническое обслуживание плиты двухгорелочной газовой | плита | 229.4
2 | 10.1.2. | То же, плиты трехгорелочной | плита | 266.6
3 | 10.1.3. | То же, плиты четырехгорелочной | плита | 303.8
4 | 10.1.11 | Проточный автоматический или полуавтоматический водонагреватель | прибор | 503.5
5 | 10.1.13 | Емкостной водонагреватель типа АГВ, АОГВ, ДОН, Хопер | прибор | 480.3
6 | 10.1.17 | Емкостной водонагреватель типа КЧМ | прибор | 929.6
7 | 10.1.18 | Настенный и напольный газовый котел типа ""Мора", "Beretta", "Baxi" | прибор | 1394.4
8 | 10.1.21 | Отопительная печь с автоматикой | печь | 245.1
9 | 10.1.22 | Отопительная печь без автоматики | печь | 201.4
10 | 10.1.28 | Промышленный газовый счетчик | счетчик | 116.2
11 | 9.1.27 | Техническое обслуживание (ревизия) задвижки в котельной при диаметре до 100 мм | задвижка | 285.9
12 | 9.1.15. | Техническое обслуживание котельной с котлом малой мощности с автоматикой | котел | 1422.1
13 | 9.1.14. | Технический осмотр внутренних и наружных газопроводов предприятия | 1 км | 625.7